Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская сестра", "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  1. ¦Руководитель (главный     ¦1                                       ¦

¦     ¦врач, директор,           ¦                                        ¦

¦     ¦президент, начальник)     ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  2. ¦Заместитель руководителя  ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,          ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента,    ¦должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по            ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦медицинской части         ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  3. ¦Заместитель руководителя  ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,          ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента,    ¦должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по            ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦административно-          ¦                                        ¦

¦     ¦хозяйственной работе      ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  4. ¦Заведующий                ¦1 на 12 должностей врачей-стоматологов, ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦но не более 3-х должностей              ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  5. ¦Заведующий отделением     ¦1 на поликлинику при наличии не менее   ¦

¦     ¦ортопедической            ¦4-х должностей врачей-стоматологов-     ¦

¦     ¦стоматологии, заведующий  ¦ортопедов, врачей-ортодонтов            ¦

¦     ¦ортодонтическим отделением¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  6. ¦Главная медицинская сестра¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  7. ¦Заведующий                ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦стоматологической         ¦предусмотрено не менее 15 должностей    ¦

¦     ¦(зуботехнической)         ¦зубных техников)                        ¦

¦     ¦лабораторией              ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  8. ¦Старший зубной техник     ¦1 вместо должности зубного техника (для ¦

¦     ¦                          ¦поликлиник, в которых предусмотрено не  ¦

¦     ¦                          ¦менее 15 должностей зубных техников, а  ¦

¦     ¦                          ¦также на каждые 10 должностей зубных    ¦

¦     ¦                          ¦техников, свыше 15 должностей зубных    ¦

¦     ¦                          ¦техников)                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  9. ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦кабинетом (разных         ¦профиля                                 ¦

¦     ¦профилей)                 ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. ¦Врач-стоматолог <*>       ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. ¦Врач-стоматолог-терапевт  ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 12. ¦Врач-стоматолог-хирург    ¦1,5 на 10 000 человек взрослого         ¦

¦     ¦                          ¦населения                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. ¦Врач-стоматолог-ортопед   ¦а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦сельского населения;                    ¦

¦     ¦                          ¦в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 14. ¦Врач-ортодонт             ¦а) 1 на 10 000 человек взрослого        ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 15. ¦Врач-анестезиолог-        ¦а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦реаниматолог              ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 16. ¦Врач-рентгенолог          ¦1 на 15 000 рентгеновских снимков в год ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 17. ¦Врач-физиотерапевт        ¦0,15 на 10 000 взрослого населения      ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 18. ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 19. ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 20. ¦Гигиенист                 ¦1 на 6 должностей врача                 ¦

¦     ¦стоматологический         ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 21. ¦Медицинская сестра-       ¦1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- ¦

¦     ¦анестезист                ¦реаниматолога                           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 22. ¦Зубной техник             ¦2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда;                               ¦

¦     ¦                          ¦2 на 1 должность врача-ортодонта        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 23. ¦Рентгенолаборант          ¦1 в смену                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 24. ¦Медицинская сестра по     ¦1 на 15 тыс. условных процедурных       ¦

¦     ¦физиотерапии              ¦единиц в год                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 25. ¦Медицинский статистик     ¦1 на 20 должностей врачей               ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 26. ¦Медицинский регистратор   ¦1 на 6 должностей врачей                ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 27. ¦Старшая медицинская       ¦1 при наличии не менее 8 должностей     ¦

¦     ¦сестра регистратуры       ¦медицинских регистраторов, вместо       ¦

¦     ¦                          ¦одной из них                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 28. ¦Старшая медицинская сестра¦1 на 1 должность заведующего отделением ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 29. ¦Сестра-хозяйка            ¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 30. ¦Санитарка                 ¦1 на:                                   ¦

¦     ¦                          ¦   1 должность врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦хирурга;                                ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога        ¦

¦     ¦                          ¦других специальностей;                  ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда и врача-ортодонта;             ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности медицинских сестер       ¦

¦     ¦                          ¦отделения физиотерапии;                 ¦

¦     ¦                          ¦   регистратуру;                        ¦

¦     ¦                          ¦   20 должностей зубных техников        ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  1. ¦Заведующий                ¦1 на 8 должностей врачей-стоматологов   ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦всех специальностей                     ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  2. ¦Заведующий                ¦1 при наличии не менее 4-х должностей   ¦

¦     ¦ортопедическим            ¦врачей-стоматологов-ортопедов и (или)   ¦

¦     ¦отделением, заведующий    ¦врачей-ортодонтов                       ¦

¦     ¦ортодонтическим           ¦                                        ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  3. ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦кабинетом (разных         ¦профиля                                 ¦

¦     ¦профилей)                 ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  4. ¦Заведующий                ¦1 (для лабораторий, в штате которых     ¦

¦     ¦стоматологической         ¦предусмотрено не менее 10 должностей    ¦

¦     ¦(зуботехнической)         ¦зубных техников)                        ¦

¦     ¦лабораторией              ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  5. ¦Старшая медицинская       ¦1 на 1 должность заведующего            ¦

¦     ¦сестра                    ¦отделением, 0,5 на кабинет при наличии  ¦

¦     ¦                          ¦не менее 2-х должностей врачей          ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  6. ¦Старший зубной техник     ¦1 вместо должности зубного техника      ¦

¦     ¦                          ¦(для лабораторий, в штате которой       ¦

¦     ¦                          ¦предусмотрено не менее 15 должностей    ¦

¦     ¦                          ¦зубных техников, а также на каждые 10   ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников, свыше 15    ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников), 0,5 на     ¦

¦     ¦                          ¦лабораторию при наличии не менее 2-х    ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  7. ¦Врач-стоматолог <*>       ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  8. ¦Врач-стоматолог-терапевт  ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  9. ¦Врач-стоматолог-хирург    ¦1,5 на 10 000 человек взрослого         ¦

¦     ¦                          ¦населения                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. ¦Врач-стоматолог-ортопед   ¦а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦сельского населения;                    ¦

¦     ¦                          ¦в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. ¦Врач-ортодонт             ¦а) 1 на 10 000 человек взрослого        ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 12. ¦Врач-анестезиолог-        ¦а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦реаниматолог              ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 14. ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 15. ¦Гигиенист                 ¦1 на 6 должностей врача                 ¦

¦     ¦стоматологический         ¦стоматологического профиля в            ¦

¦     ¦                          ¦отделении, 0,5 на кабинет при           ¦

¦     ¦                          ¦наличии не менее 2-х должностей         ¦

¦     ¦                          ¦врачей стоматологического профиля       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 16. ¦Медицинская сестра-       ¦1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- ¦

¦     ¦анестезист                ¦реаниматолога                           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 17. ¦Зубной техник             ¦2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда;                               ¦

¦     ¦                          ¦2 на 1 должность врача-ортодонта        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 18. ¦Рентгенолаборант          ¦1 в смену                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 19. ¦Медицинская сестра по     ¦1 на 15 тыс. условных процедурных       ¦

¦     ¦физиотерапии              ¦единиц в год                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 20. ¦Медицинский статистик     ¦1 на 20 должностей врачей               ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 21. ¦Медицинский регистратор   ¦1 на 6 должностей врачей                ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 22. ¦Сестра-хозяйка            ¦1 на отделение                          ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 23. ¦Санитарка                 ¦1 на:                                   ¦

¦     ¦                          ¦   1 должность врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦хирурга;                                ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности врача-стоматолога       ¦

¦     ¦                          ¦других специальностей;                  ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности врача-стоматолога-      ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда и врача-ортодонта;             ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности медицинских сестер      ¦

¦     ¦                          ¦отделения физиотерапии;                 ¦

¦     ¦                          ¦    регистратуру;                       ¦

¦     ¦                          ¦    20 должностей зубных техников       ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦  Наименование должности  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦1.   ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2   ¦

¦     ¦                          ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦                          ¦профиля                                 ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦2.   ¦Врач-стоматолог (врач-    ¦1 на 2000 человек взрослого населения,  ¦

¦     ¦стоматолог общей          ¦но не менее 1 должности на кабинет (не  ¦

¦     ¦практики, врач-           ¦более 2-х должностей на 1 кресло при    ¦

¦     ¦стоматолог-терапевт)      ¦двухсменной работе) <*>                 ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦3.   ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦4.   ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦5.   ¦Гигиенист                 ¦1 на кабинет (при наличии рабочего      ¦

¦     ¦стоматологический         ¦места)                                  ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦6.   ¦Санитарка                 ¦1 на 2 должности врачей                 ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля, но не менее ¦

¦     ¦                          ¦1 должности на кабинет                  ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦1.   ¦Заведующий                ¦0,5                                     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦2.   ¦Врач-стоматолог <*> (врач-¦1 на рабочую смену                      ¦

¦     ¦стоматолог общей          ¦                                        ¦

¦     ¦практики), врач-          ¦                                        ¦

¦     ¦стоматолог-ортопед,       ¦                                        ¦

¦     ¦врач-стоматолог других    ¦                                        ¦

¦     ¦профилей (суммарно)       ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦3.   ¦Зубной врач <*>           ¦вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦4.   ¦Медицинская сестра        ¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦5.   ¦Зубной техник             ¦1 на 1 должность врача-стоматолога-     ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда или врача-ортодонта            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦6.   ¦Санитарка                 ¦1                                       ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦          Наименование должности             ¦Количество должностей¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой ¦1                    ¦

¦     ¦хирург или врач-стоматолог-хирург)           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Врач челюстно-лицевой хирург или врач-       ¦2                    ¦

¦     ¦стоматолог-хирург                            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Старшая медицинская сестра                   ¦1                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Сестра-хозяйка                               ¦1                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Медицинская сестра палатная                  ¦8,5 (два             ¦

¦     ¦                                             ¦круглосуточных поста)¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Медицинская сестра процедурной               ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Медицинская сестра перевязочной              ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Младшая медицинская сестра по уходу за       ¦8,5 (два             ¦

¦     ¦больными                                     ¦круглосуточных поста)¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Санитарка-буфетчица                          ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Санитарка                                    ¦8                    ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                       ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место      ¦     место врача     ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога      ¦                     ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка стоматологическая  ¦                     ¦

¦     ¦(далее - УС)                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦<*>                                          ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дугой <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦по потребности <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>                ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*>  ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Вибростол  (стоматологический,               ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦не менее 1 на каждую ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 5      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦  наименований на    ¦

¦     ¦                                             ¦      кабинет        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                     ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор     ¦      отделение      ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦    (при наличии     ¦

¦     ¦                                             ¦     отдельного      ¦

¦     ¦                                             ¦ помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                             ¦ требований СанПиН)  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный),  ¦   по требованию с   ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦  учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                             ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в   ¦  не менее 1 на две  ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦ должности врача при ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦не менее 5 на кабинет¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при     ¦     место врача     ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при       ¦не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>         ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦ не менее не менее 3 ¦

¦     ¦размеров                                     ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦      отделение      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦  на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦    должности при    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦ двухсменном рабочем ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦        дне          ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),   ¦                     ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,          ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦для шлифования и полирования пломб и зубных  ¦  1 должность врача  ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦     место врача     ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦     поликлинику     ¦

¦     ¦                                             ¦     (отделение)     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  не менее 2 видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦индивидуальной профилактики                  ¦       кабинет       ¦

¦     ¦парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦    10 посещений     ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦                     ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦     место врача     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии       ¦     место врача     ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте       ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке без фиброоптики         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                 ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦                     ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦                     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦   не менее 1 на 1   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦   должность врача   ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса              ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                   ¦  не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦     место врача     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные                   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦стоматологические материалы) разных групп    ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦  на рабочее место   ¦

¦     ¦                                             ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦    наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    материала на     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при   ¦ не менее 1 комплекта¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦   на поликлинику    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦  (отделение) <***>  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                  ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦    кабинет <*>,     ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                     ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦  место ассистента   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦воска                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦гипса                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов   ¦   не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях  ¦ рабочее место врача ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦        место        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического             ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦100. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦     место врача     ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦101. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦102. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    кабинет <***>    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в   ¦        врача        ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦       раковину      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инкубатор для проведения                     ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор     ¦    (при наличии     ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦ отдельного помещения¦

¦     ¦                                             ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН)       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦при отсутствии системы пакетирования         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический  <*> ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Лупа бинокулярная                            ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии в центральной ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦   по 1 на рабочее   ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб               ¦  менее набора на    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦       врача         ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦менее 1 наборов на 10¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦      посещений      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        место        ¦

¦     ¦УС и установке без фиброоптики               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в            ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой¦                     ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический                 ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦менее 1 на должность ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        врача        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦ менее 1 на кабинет  ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Прибор для вертикальной конденсации горячей  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦гуттаперчи <*>                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Прибор для разогревания гуттаперчи <*>       ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦       менее 2       ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики,                      ¦                     ¦

¦     ¦- для медицинского отбеливания зубов <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦      отделение      ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦        <***>        ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Светильник стоматологический при отсутствии  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Шкаф для медицинской одежды                  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Щитки защитные (от механического             ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦ менее 2 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)  <*>                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦                     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический при   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Бормашина стоматологическая портативная      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦при отсутствии МРУ и УС с микромотором       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Бормашина стоматологическая портативная с    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦физиодиспенсером <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Боры стоматологические для прямого и углового¦  по требованию не   ¦

¦     ¦наконечника                                  ¦      менее 10       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Диатермокоагулятор хирургический,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Долота и остеотомы медицинские в ассортименте¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦не менее 3 на кабинет¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Иглы для проведения пункционной биопсии и    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аспирационного цитологического метода        ¦                     ¦

¦     ¦исследования <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 2 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 5 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в    ¦  1 на 2 должности   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦размеров                                     ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Кюрета хирургическая разных размеров         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 5       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦размеров                                     ¦ менее 5 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место врача      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога <*>:                       ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной,   ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦  менее двух видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор инструментов и приспособлений для      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦синуслифтинга <*> (при работе с имплантатами)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов хирургических для         ¦          2          ¦

¦     ¦проведения операции имплантации <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(при работе с имплантатами)                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Наборы зондов Боумена для зондирования       ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦(бужирования) протоков слюнных желез         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наборы инструментов для ретроградного        ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦пломбирования корневых каналов <*>           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций (аптечка¦                     ¦

¦     ¦"анти-СПИД")                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Наконечник механический прямой для           ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник механический угловой для          ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Программное обеспечение диагностического     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦процесса, видеоархива и ведения              ¦        врача        ¦

¦     ¦компьютерной истории болезни, программа      ¦                     ¦

¦     ¦учета <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦                     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦1 на отделение <***> ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора     ¦                     ¦

¦     ¦на лучевую диагностику                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Распаторы стоматологические                  ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Светильник стоматологический                 ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Система индивидуального кондиционирования    ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦и увлажнения воздуха в  лечебных помещениях  ¦                     ¦

¦     ¦<**>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦   по требованию в   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦   соответствии с    ¦

¦     ¦излучения                                    ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Штатив медицинский для длительных инфузионных¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦вливаний                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 25 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 15 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ¦        врача        ¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дугой                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦    3 на кабинет     ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Бормашина зуботехническая с пылеуловителем   ¦  1 на кабинет, на   ¦

¦     ¦и защитным боксом (эргобокс)                 ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦      врача <*>      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Вибростол (стоматологический,                ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инъектор стоматологический для карпульной    ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический (безмасленный)  ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦     не менее 6      ¦

¦     ¦стандартные (металлические)                  ¦  наименований, не   ¦

¦     ¦                                             ¦   менее 5 каждого   ¦

¦     ¦                                             ¦   наименования на   ¦

¦     ¦                                             ¦   должность врача   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Лупа бинокулярная <*>                        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки инструментация)¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии центральной стерилизационной  ¦                     ¦

¦     ¦ <*>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных      ¦   должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор инструментов ортопедических для        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*> (при работе с      ¦                     ¦

¦     ¦имплантатами)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник турбинный без фиброоптики при     ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦без фиброоптики                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦с фиброоптикой <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник эндодонтический <*> (понижающий)  ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦механический угловой для микромотора (при    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой    ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦или без (повышающий) механический угловой    ¦   должность врача   ¦

¦     ¦для микромотора, под турбинный бор           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Нож для гипса                                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Окклюдатор                                   ¦ не менее 2 на одну  ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Палитра для красок стоматологическая         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии  централизованной     ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦        <***>        ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦      не менее 2     ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     наименований    ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦     каждого вида    ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦      расходного     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     материала на    ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦временной фиксации несъемных протезов,       ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦     не менее 3      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦                     ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Стол гипсовочный стоматологический с рабочей ¦ 1 на кабинет <*> не ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов и инструментов                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦по числу сотрудников ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Щипцы стоматологический крампонные           ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦       кабинет       ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦     Количество      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аппарат для вертикального сверления гипсовых ¦          1          ¦

¦     ¦моделей (пиндексмашина) <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для вертикального разрезания         ¦          1          ¦

¦     ¦гипсовых моделей <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп ¦          1          ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат с принадлежностями для литья         ¦          1          ¦

¦     ¦металла зубных протезов <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат с принадлежностями для               ¦          1          ¦

¦     ¦предварительного прогрева литьевых форм  <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для прессования ортодонтических      ¦          1          ¦

¦     ¦пластинок при выполнении ортодонтических     ¦                     ¦

¦     ¦работ                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат контактной (электродуговой) сварки   ¦          1          ¦

¦     ¦зубных протезов <*>                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для световой полимеризации           ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы <*>             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для пайки и сварки зубных протезов   ¦          1          ¦

¦     ¦лазером <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Аппарат для электропневмовакуумного          ¦          1          ¦

¦     ¦штампования <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Бормашина зуботехническая при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы ¦          2          ¦

¦     ¦и силикона                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Весы медицинские настольные (от 2 граммов до ¦          1          ¦

¦     ¦1 килограмма)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Вибростол стоматологический зуботехнический  ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Воскотопка зуботехническая                   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Вытяжной шкаф                                ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Гидрополимеризатор для полимеризации         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы на водяной      ¦                     ¦

¦     ¦бане под давлением <*>                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Гипс зуботехнический                         ¦ не менее двух видов ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Гипсовый нож зуботехнический                 ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦  зубного техника    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Горелка зуботехническая с подводом газа или  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦спиртовка или электрошпатель                 ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехнический                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Емкости (контейнеры) для хранения готовых    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Емкости для замешивания пластмассы <*>       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Емкость для замешивания гипса (резиновая     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦колба)                                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные шлифовальные,             ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы зуботехнические                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Изоляционные зуботехнические лаки            ¦     не менее 4      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Инструменты и материалы для фиксации         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦аттачменов (устройство для фиксации съемных  ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный)   ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦централизованный с резервным блоком <*>      ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Компрессор для полимеризатора при отсутствии ¦    1 на аппарат     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Компрессор для подачи сжатого воздуха к      ¦    1 на 3 стола     ¦

¦     ¦зуботехническим столам при отсутствии        ¦                     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Контейнер для мусора                         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Лотки медицинские                            ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Металл (сплав стоматологический) <*>         ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Кювета зуботехническая для дублирования      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Кювета зуботехническая большая <*>           ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Лампа бактерицидная (переносная) <*>         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лобзик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ложка зуботехническая для металла <*>        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Моделировочные шпатели зуботехнические       ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Набор для ортодонтических работ <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор для работы с керамикой <*>             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор измерительных ортодонтических          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦инструментов <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов зуботехнический для       ¦    по требованию    ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦          1          ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами <*>      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор зуботехнических восков                 ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор искусственных зубов в ассортименте <*> ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦                                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор ортодонтической проволоки разного      ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦диаметра и сечения <*>                       ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор стоматологических пластмасс в          ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦ассортименте <*>                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Набор полировочных щеток и резиновых кругов  ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦для шлифовки и полировки стоматологических   ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Набор стандартных заготовок для коронок,     ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦колец <*>                                    ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Набор щипцов ортодонтических <*>             ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник турбинный стоматологический       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦высокоскоростной без фиброоптики с           ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦управлением <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Ножницы коронковые <*>                       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Окклюдатор зуботехнический                   ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте со столом         ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Очки защитные для зубного техника            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Палитра для красок стоматологическая <*>     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Пароструйная установка <*> для пароструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Печь муфельная <*>                           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Печь для обжига керамики <*>                 ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Печь для выплавки воска <*>                  ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Печь для прессованной керамики <*>           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцет зуботехнический                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при¦          1          ¦

¦     ¦работе с драгоценными металлами)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Пресс для выдавливания гипса <*>             ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Пресс для кювет зуботехнический              ¦          1          ¦

¦     ¦гидравлический <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Пресс для формовки пластмассы <*>            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Прибор для обрезки гипсовых моделей          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Полировочные порошки и пасты                 ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Рабочий зуботехнический стол, оснащенный     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦местной вытяжкой, индивидуальным             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦светильником, микромотором, подачей          ¦                     ¦

¦     ¦воздуха под давлением, турбиной <*>,         ¦                     ¦

¦     ¦горелкой, электрошпателем                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Резиновые колбы для замешивания гипса        ¦ 5 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Светильник зуботехнический при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦    менее 2 штук     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей   ¦          1          ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦                     ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса и бункерами для хранения гипса         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол лабораторный для работы с материалами   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный                              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Стул зубного техника с оснащением при        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте со столом             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Тигель керамический для стоматологии <*>     ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Трегеры <*>                                  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Фрезерный параллелометр <*>                  ¦  1 на лабораторию   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Формирователи цоколей контрольных моделей <*>¦ 2 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Фрезы зуботехнические для гипса              ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шлиф-мотор стоматологический при работе      ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦базисными пластмассами                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шлиф-мотор стоматологический с защитным      ¦ 1 на 5 рабочих мест ¦

¦     ¦экраном и пылеуловителем для полировки       ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатели в ассортименте                       ¦  3 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦          1          ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Шпатель электрический моделировочный для     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска <*>                                    ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 100.¦Щипцы зуботехнические крампонные             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 101.¦Щипцы зуботехнические круглые                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 102.¦Щипцы зуботехнические кусачки                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 103.¦Щипцы зуботехнические плоскогубцы            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте   ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Внутриротовая видеокамера <*>                ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦       менее 1       ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Комплект для позиционирования лингвальных    ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦брекетов <*>                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Комплект приспособлений для профилактики     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦аномалий прикуса                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор (если установка не укомплектована)¦    по расчетной     ¦

¦     ¦                                             ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Контейнеры для хранения изготовленных        ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аппаратов, силиконовых ложек с               ¦                     ¦

¦     ¦позиционированными лингвальными брекетами    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корнцанги прямой, изогнутый                  ¦    не менее 3 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа бактерицидная для помещений            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦передвижная <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦ не менее 10 штук на ¦

¦     ¦                                             ¦одну должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Материалы для временной и постоянной фиксации¦    по требованию    ¦

¦     ¦ортодонтических конструкций,                 ¦                     ¦

¦     ¦дентингерметизирующий ликвид или праймер.    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС) -           ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)) или Место рабочее универсальное     ¦                     ¦

¦     ¦врача стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  ¦                     ¦

¦     ¦оснащенную турбиной, микромотором,           ¦                     ¦

¦     ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым         ¦                     ¦

¦     ¦скалером, пылесосом, негатоскопом.           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медицинских зуботехнических режущих    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Набор (инструментов, щеток, дисков, боров,   ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦головок шлифовальных, резиновых,             ¦одну должность врача ¦

¦     ¦силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)   ¦                     ¦

¦     ¦для шлифования и полирования эмали зубов     ¦                     ¦

¦     ¦после снятия брекетов                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор щипцов ортодонтических и зажимов       ¦      не менее 5     ¦

¦     ¦                                             ¦     наименований    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Наборы восков зуботехнических в              ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами          ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке ¦                     ¦

¦     ¦с фиброоптикой                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наконечники стоматологические прямой и       ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦и угловой для микромотора                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Негатоскоп настенный                         ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  2 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ножницы для обрезания коронок                ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Оборудование и приспособления для работы с   ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦гипсом и оттискными материалами (ложки       ¦    комплекта на     ¦

¦     ¦оттискные, чашки резиновые, шпатели)         ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Периотест <*> (Прибор для определения        ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦                     ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     менее двух      ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- ортодонтические клеи,                      ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Ретракторы губные стоматологические          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Стекла для замешивания материалов            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦ 1 на кабинет <*>, не¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦                     ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Стул для медсестры                           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦      медсестры      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Цифровой фотоаппарат <*>                     ¦  1 на кабинет <*>,  ¦

¦     ¦                                             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф медицинский для хранения диагностических¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦пульпы (одонтометр)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для низкочастотной терапии <*>       ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат лазерный хирургический               ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦фотодинамического и гипертермического        ¦                     ¦

¦     ¦воздействия <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для УВЧ-терапии                      ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для УФО-терапии (облучатель          ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦ультрафиолетовый гелиотерапевтический)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для электро(фоно)фореза, для         ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦гальванизации, лекарственного электрофореза  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гель-фотосенсибилизатор к световому          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦излучению <*>                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦  5 наименований на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Камеры для хранения стерильных               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы         ¦                     ¦

¦     ¦пакетирования)                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии УС   ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*> (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений (переносная) <*>                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Место рабочее врача-стоматолога:             ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Набор для депофореза                         ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Раствор для обработки твердых тканей зуба <*>¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте УС                                 ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат рентгенодиагностический  дентальный  ¦     1 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Кресло стоматологическое                     ¦   1 на дентальный   ¦

¦     ¦                                             ¦       аппарат       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Компьютерный томограф <*>                    ¦    1 на отделение   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- маски                                      ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические        ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере             ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                     ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Машина проявочная для стоматологических      ¦     1 на кабинет    ¦

¦     ¦пленок                                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Негатоскоп настенный                         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Ножницы в ассортименте                       ¦     3 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Ортопантомограф с телерентгенографической    ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦приставкой <*>                               ¦  отделение(кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Радиовизиограф стоматологический в           ¦    1 на отделение   ¦

¦     ¦комплекте                                    ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Средства индивидуальной защиты при           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦рентгенологических исследованиях (комплект)  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Стол письменный для врача                    ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Стол рентгенолаборанта                       ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Стул для врача                               ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Стул медицинский                             ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Шкаф для хранения химических реактивов и     ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Шкаф сушильный для рентгеновских пленок      ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аксиограф <*>                                ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой      ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦дугой <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат электроодонтодиагностики <*>         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦(одонтосенсиметр, одонтометр)                ¦                     ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций                 ¦                     ¦

¦     ¦- маски                                      ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические        ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере             ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                     ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства                      ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы                                ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Кинезиограф <*>                              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в УС ¦   1 на дентальный   ¦

¦     ¦                                             ¦       аппарат       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Лампа бактерицидная для помещений            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦передвижная <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Место рабочее врача стоматолога:             ¦  1 на 2 врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦    должности при    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦ двухсменном рабочем ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦         дне         ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно,      ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Миотонометр <*> (гнатодинамометр)            ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Миостим <*> (электронейростимулятор,         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нейромиостимулятор, стимулятор периферических¦                     ¦

¦     ¦нервов)                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Набор инструментов для осмотра рта (базовый):¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Периотест <*> (прибор для определения        ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Реополярограф <*>                            ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Стул медицинский                             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Стул для врача                               ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов <*>  ¦          1          ¦

¦     ¦(аппарат для определения центральной         ¦                     ¦

¦     ¦окклюзии)                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов и инструментов                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Электромиограф для контактных                ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦исследований <*>                             ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), портативный ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦          1          ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Амальгаммосмеситель <*>                      ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных¦          1          ¦

¦     ¦отложений при отсутствии в МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦          1          ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦          1          ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ¦                     ¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Бормашина зуботехническая <*>                ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Вибростол (стоматологический,                ¦          1          ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦          1          ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦          1          ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦   каждой позиции    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 5      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦          3          ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦          1          ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки <*>,                       ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦          1          ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный),  ¦   по расчетной      ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦     мощности        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Корцанг прямой                               ¦          3          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в   ¦          1          ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦          5          ¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Лампа стоматологическая для                  ¦          1          ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при     ¦                     ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Ложки стоматологические оттискные <*>        ¦     не менее 36     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦          1          ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦                     ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦                     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦                     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели) или                          ¦                     ¦

¦     ¦Место рабочее универсальное врача-стоматолога¦                     ¦

¦     ¦<*> (МРУ), включающее УС, оснащенную         ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Микрометр (зуботехнический) <*>              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦          2          ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Мобильный стоматологический кабинет на базе  ¦          1          ¦

¦     ¦автомобильного шасси (при комплектации       ¦                     ¦

¦     ¦кабинета, дублированные позиции исключаются) ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, ¦          1          ¦

¦     ¦методических материалов и документов для     ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при   ¦                     ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка¦                     ¦

¦     ¦для оказания экстренной помощи при           ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦          1          ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных      ¦                     ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический        ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                  ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой             ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                       ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                         ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя             ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер                           ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов в ассортименте для снятия ¦          3          ¦

¦     ¦зубных отложений:                            ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы                                ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦       1 набор       ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций (аптечка¦                     ¦

¦     ¦"анти-СПИД")                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  не менее 2 видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте       ¦        место        ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке без фиброоптики        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦        место        ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке с фиброоптикой         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Наконечник стоматологический эндодонтический ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦<*> понижающий механический угловой для      ¦                     ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦ менее 1 на рабочее  ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦        место        ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦          1          ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Нож стоматологический для гипса <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦          3          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Ножницы зуботехнические коронковые <*>       ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Нож-шпатель зуботехнический <*>              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Окклюдатор <*>                               ¦     не менее 3      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦          1          ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и    ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦          1          ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦          1          ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦          2          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦          1          ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат  ¦       1 <***>       ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Распаторы стоматологические                  ¦          2          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦    наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦     расходного      ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦    материала на     ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- для временной фиксации несъемных протезов, ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦    менее 2 штук     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦          1          ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦                     ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦          1          ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Стерилизатор суховоздушный                   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Встроенный рабочий стол                      ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Столик стоматологический                     ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Стул для ассистента врача                    ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Стул для врача-стоматолога                   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Встроенный шкаф для медицинской одежды       ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Встроенный шкаф для хранения расходных       ¦          1          ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦   не менее 15 на    ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ рабочее место врача ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦     место врача     ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Наборы диагностические для проведения тестов ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦на выявление новообразований (скрининг) и    ¦                     ¦

¦     ¦контроля за лечением новообразований <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой)             ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор ¦     по расчету       ¦

¦     ¦паровой настольный)                         ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Аквадистиллятор медицинский                 ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, хирургические,        ¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦  персонала,                                ¦                      ¦

¦     ¦- и другие изделия                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Компрессор медицинский безмасляный          ¦   по техническому    ¦

¦     ¦                                            ¦ расчету и параметрам ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений передвижной <*>                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Машина упаковочная (для предстерилизационной¦      по расчету      ¦

¦     ¦упаковки инструментария)                    ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Моечная машина (для предстерилизационной    ¦      по расчету      ¦

¦     ¦обработки упаковки инструментария)          ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  2 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство -     ¦      по расчету      ¦

¦     ¦ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  ¦  производительности  ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Очки защитные для персонала                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦      по расчету      ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦  производительности  ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Стерилизатор суховоздушный                  ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Стол моечный                                ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Стол письменный медицинский                 ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Столик медицинский подкатной                ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Стул медицинский                            ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Шкаф медицинский для одежды                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Шкаф для хранения расходных материалов      ¦    по требованию     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                      ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦    кабинет <***>     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия      ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место     ¦     место врача      ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога     ¦                      ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка стоматологическая ¦                      ¦

¦     ¦(далее - УС)                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности    ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦<*>                                         ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии           ¦                      ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дугой <*>                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по потребности <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>               ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*> ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Вибростол (стоматологический,               ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦ не менее 1 на каждую ¦

¦     ¦                                            ¦      раковину        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦     наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦  каждой позиции на   ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   ¦      не менее 5      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для           ¦      не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез          ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦    по требованию     ¦

¦     ¦- боры,                                     ¦                      ¦

¦     ¦- полиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- финиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные,                         ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,              ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- корневые инструменты                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                    ¦   не менее 1 на      ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор    ¦     отделение        ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*>¦    (при наличии      ¦

¦     ¦                                            ¦      отдельного      ¦

¦     ¦                                            ¦  помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                            ¦      требований      ¦

¦     ¦                                            ¦       СанПиН)        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                          ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный), ¦   по требованию с    ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                   ¦   учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                            ¦      мощности        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                              ¦не менее 3 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦   по требованию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦  не менее 1 на две   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦ должности врача при  ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных       ¦не менее 5 на кабинет ¦

¦     ¦размеров                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при    ¦     место врача      ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при      ¦ не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>        ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных       ¦  не менее не менее 3 ¦

¦     ¦размеров                                    ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                 ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦      отделение       ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной  ¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦   на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦    должности при     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦ двухсменном рабочем  ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦         дне          ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели) или Место рабочее           ¦                      ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  ¦                      ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,         ¦                      ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,         ¦                      ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,         ¦                      ¦

¦     ¦негатоскопом                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦методических материалов и документов для    ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-      ¦                      ¦

¦     ¦аптечка для оказания экстренной помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях     ¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных     ¦  1 должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,      ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,           ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                     ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                       ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,           ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                         ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                    ¦     место врача      ¦

¦     ¦- экскаваторы                               ¦                      ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     поликлинику      ¦

¦     ¦                                            ¦     (отделение)      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦   не менее 2 видов   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦       кабинет        ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,        ¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических             ¦     10 посещений     ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на      ¦                      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при            ¦                      ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения     ¦                      ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в     ¦     место врача      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦     место врача      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без  ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте      ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке без фиброоптики       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке с фиброоптикой        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦                      ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦                      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный    ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический  ¦   должность врача    ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор  ¦                      ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса             ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                  ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦     место врача      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические¦      не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                     ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции        ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) для  ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                ¦   на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>         ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦     наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                 ¦     каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                           ¦     материала на     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                   ¦       кабинет        ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                     ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,       ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,    ¦                      ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных         ¦                      ¦

¦     ¦  протезов,                                 ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики,                               ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,        ¦                      ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при  ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦отсутствии рентгенкабинета или договора на  ¦    на поликлинику    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                         ¦  (отделение) <***>   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                 ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические     ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический при отсутствии ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦        СанПиН        ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦        СанПиН        ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦        СанПиН        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с рабочей¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или       ¦ кабинет <*>, не менее¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов  ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦гипса                                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦   место ассистента   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦ не менее 1 на кабинет¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦ по требованию <***>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦оттискных масс                              ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦воска                                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦гипса                                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов  ¦    не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях ¦ рабочее место врача  ¦

¦     ¦в ассортименте                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦        место         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 100.¦Элеваторы стоматологические для удаления    ¦не менее 5 на рабочее ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦     место врача      ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 101.¦Наборы диагностические для проведения тестов¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦на выявление новообразований (скрининг) и   ¦                      ¦

¦     ¦контроля за лечением новообразований <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 102.¦Набор для депофореза <*>                    ¦     1 на кабинет     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦паровой настольный) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Амальгамосмеситель <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет <***> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦пульпы (электроодонтометр) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Аппарат для определения глубины корневого ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦канала (апекслокатор) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦электрофореза) <*> при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦физиотерапевтического кабинета ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Аппарат для снятия зубных отложений ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в ¦ врача ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦стерильных инструментов и материала) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель) ¦ 1 на каждую ¦ ¦ ¦ ¦ раковину ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦газовая, пьезо) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦нити и кольца, матричные системы, клинья, ¦ менее одного ¦ ¦ ¦материалы для регистрации окклюзии) ¦ наименования ¦ ¦ ¦ ¦ каждой позиции на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Инкубатор для проведения микробиологических ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦тестов (CO2 инкубатор для выращивания ¦ (при наличии ¦ ¦ ¦культур клеток и тканей) <*> ¦ отдельного ¦ ¦ ¦ ¦ помещения в ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ СанПиН) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие): ¦ по требованию ¦ ¦ ¦- боры, ¦ ¦ ¦ ¦- полиры, ¦ ¦ ¦ ¦- финиры, ¦ ¦ ¦ ¦- головки фасонные, ¦ ¦ ¦ ¦- диски сепарационные и круги, ¦ ¦ ¦ ¦- фрезы, ¦ ¦ ¦ ¦- корневые инструменты ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦анестезии ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦при отсутствии системы пакетирования ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Компрессор стоматологический ¦ по расчетной ¦ ¦ ¦(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС ¦ мощности ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Корцанг прямой ¦не менее 3 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в ¦ 1 на две должности ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ врача при ¦ ¦ ¦ ¦ двухсменной работе ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦фотополимеризации (светоотверждения) при ¦ врача ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Лупа бинокулярная ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Машина упаковочная (аппарат для ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦предстерилизационной упаковки ¦ ¦ ¦ ¦инструментария) при отсутствии в центральной¦ ¦ ¦ ¦стерилизационной <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ 1 комплект на две ¦ ¦ ¦врача-стоматолога: ¦ врачебные должности ¦ ¦ ¦Установка стоматологическая (УС), включающая¦ при двухсменном ¦ ¦ ¦блок врача-стоматолога (бормашина), кресло ¦ рабочем дне ¦ ¦ ¦стоматологическое, гидроблок ¦ ¦ ¦ ¦стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический (данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели)) или Место рабочее ¦ ¦ ¦ ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), ¦ ¦ ¦ ¦включающее УС, оснащенную турбиной, ¦ ¦ ¦ ¦микромотором, диатермокоагулятором, ¦ ¦ ¦ ¦ультразвуковым скалером, пылесосом, ¦ ¦ ¦ ¦негатоскопом ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или ¦ по 1 на рабочее ¦ ¦ ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦методических материалов и документов для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной медицинской помощи при ¦ ¦ ¦ ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка- ¦ ¦ ¦ ¦аптечка для оказания экстренной помощи ¦ ¦ ¦ ¦при общесоматических осложнениях ¦ ¦ ¦ ¦в условиях стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Набор для депофореза <*> ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦ по требованию не ¦ ¦ ¦шлифования и полирования пломб ¦ менее набора на ¦ ¦ ¦ ¦ должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический ¦ ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка-штопфер ¦ ¦ ¦ ¦- шпатель зубоврачебный ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Набор инструментов в ассортименте для ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦снятия зубных отложений: ¦ врача ¦ ¦ ¦- экскаваторы ¦ ¦ ¦ ¦- крючки для снятия зубного камня ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ 1 на поликлинику ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Наборы микробиологические (реагенты, ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦реактивы для бактериологических ¦ менее 1 набора на 10 ¦ ¦ ¦исследований) для проведения тестов на ¦ посещений ¦ ¦ ¦кислотообразующую микрофлору при ¦ ¦ ¦ ¦использовании инкубатора для проведения ¦ ¦ ¦ ¦микробиологических тестов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 набор на кабинет ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Наконечник стоматологический механический ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦прямой для микромотора при отсутствии в ¦ место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Наконечник стоматологический механический ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии в ¦ место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Наконечник стоматологический турбинный без ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и¦ место ¦ ¦ ¦УС и установке без фиброоптики ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Наконечник стоматологический турбинный с ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте¦ место ¦ ¦ ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Наконечник стоматологический ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦ менее 1 на должность ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии в ¦ врача ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*>¦ по требованию не ¦ ¦ ¦с фиброоптикой, повышающий механический ¦ менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦угловой для микромотора, под турбинный бор ¦ ¦ ¦ ¦(при отсутствии в комплекте МРУ и УС) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Ножницы в ассортименте ¦не менее 3 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦ врача ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦ врача ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦инструментов и изделий) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Очки защитные (от светового излучения) для ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦врача, пациента и ассистента ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Пинцеты анатомические разных размеров ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Прибор для вертикальной конденсации горячей ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦гуттаперчи <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Прибор для разогревания гуттаперчи <*> ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦игл <*> при отсутствии централизованной ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ менее 2 наименований ¦ ¦ ¦- лечебные ¦ каждого вида ¦ ¦ ¦- пломбировочные ¦ расходного ¦ ¦ ¦- прокладочные материалы ¦ материала на ¦ ¦ ¦- адгезивные материалы ¦ кабинет ¦ ¦ ¦- материалы для герметизации дентина ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для временного пломбирования и ¦ ¦ ¦ ¦ временной фиксации несъемных протезов ¦ ¦ ¦ ¦- анестетики ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты ¦ ¦ ¦ ¦- для лечения гиперчувствительности ¦ ¦ ¦ ¦- для фторпрофилактики ¦ ¦ ¦ ¦- для медицинского отбеливания зубов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦ отделение <***> ¦ ¦ ¦лучевую диагностику ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 2 ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Светильник стоматологический при отсутствии ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Средства индивидуальной защиты от ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦ионизирующего излучения при наличии ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦источника излучения ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ СанПиН ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦инструментария гласперленовый <*> ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной и автоклава ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 68. ¦Столик стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 69. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ассистента ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 70. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 71. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 72. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 73. ¦Шкаф для медицинской одежды ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ СанПиН ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 74. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦ по требованию не ¦ ¦ ¦глаз) для врача и ассистента ¦ менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 75. ¦Наборы диагностические для проведения ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦тестов на выявление новообразований ¦ ¦ ¦ ¦(скрининг) и контроля за лечением ¦ ¦ ¦ ¦новообразований <*> ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- 3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦паровой настольный) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Аппарат для снятия зубных отложений ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в ¦ ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦1 на рабочее место ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Биксы (коробка стерилизационная для ¦по требованию <***> ¦ ¦ ¦хранения стерильных инструментов и ¦ ¦ ¦ ¦материала) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Бормашина стоматологическая портативная ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦при отсутствии МРУ и УС с микромотором ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Бормашина стоматологическая портативная с ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦физиодиспенсером <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Боры стоматологические для прямого и ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦углового наконечника ¦ менее 10 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований по 2 ¦ ¦ ¦ ¦ каждого ¦ ¦ ¦ ¦ наименования ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Диатермокоагулятор хирургический, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦стоматологический при отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Долота и остеотомы медицинские в ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ менее 2 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований по 2 ¦ ¦ ¦ ¦ каждого ¦ ¦ ¦ ¦ наименования ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте ¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Зонды глазные в ассортименте, для ¦не менее 3 на кабинет ¦ ¦ ¦зондирования протока слюнных желез ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Иглы для проведения пункционной биопсии и ¦ по требованию ¦ ¦ ¦аспирационного цитологического метода ¦ ¦ ¦ ¦исследования <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной ¦не менее 5 на рабочее ¦ ¦ ¦анестезии ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Инъектор стоматологический универсальный, ¦не менее 2 на кабинет ¦ ¦ ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Камеры для хранения стерильных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦инструментов (при отсутствии системы ¦ ¦ ¦ ¦пакетирования) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Корцанг прямой ¦не менее 5 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в ¦ 1 на 2 должности ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ врача при ¦ ¦ ¦ ¦ двухсменной работе ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных ¦ не менее 5 на ¦ ¦ ¦размеров ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Кюрета хирургическая разных размеров ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 5 ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦для помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦для помещений передвижная ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Ложки хирургические (костные), разных ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦размеров ¦ менее 5 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Лупа бинокулярная для врача ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Машина упаковочная (аппарат для ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦предстерилизационной упаковки ¦ ¦ ¦ ¦инструментария) при отсутствии центральной ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационной <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ 1 комплект на 2 ¦ ¦ ¦врача-стоматолога <*>: ¦ врачебные должности ¦ ¦ ¦Установка стоматологическая (УС), ¦ при двухсменном ¦ ¦ ¦включающая блок врача-стоматолога ¦ рабочем дне ¦ ¦ ¦(бормашина), кресло стоматологическое, ¦ ¦ ¦ ¦гидроблок стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический. Данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели) или ¦ ¦ ¦ ¦Место рабочее универсальное врача- ¦ ¦ ¦ ¦стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, ¦ ¦ ¦ ¦оснащенную турбиной, микромотором, ¦ ¦ ¦ ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым ¦ ¦ ¦ ¦скалером, пылесосом, негатоскопом ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Набор аппаратов, инструментов, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦медикаментов, методических материалов и ¦ ¦ ¦ ¦документов для оказания экстренной ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи при состояниях, ¦ ¦ ¦ ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной помощи при ¦ ¦ ¦ ¦общесоматических осложнениях в условиях ¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее двух видов ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический ¦ ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ 1 на поликлинику ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Набор инструментов и приспособлений для ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦синуслифтинга <*> (при работе с имплантами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Набор инструментов хирургических для ¦ 2 ¦ ¦ ¦проведения операции имплантации <*> (при ¦ ¦ ¦ ¦работе с имплантатами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Наборы зондов Боумена для зондирования ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦(бужирования) протоков слюнных желез ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Наборы инструментов для ретроградного ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦пломбирования корневых каналов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Наконечник механический прямой для ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и¦ рабочее место ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Наконечник механический угловой для ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и¦ рабочее место ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Ножницы в ассортименте ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 5 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦ врача ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦инструментов и изделий) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Пинцеты анатомические разных размеров ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 5 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦игл <*> при отсутствии централизованной ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Программное обеспечение диагностического ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦процесса, видеоархива и ведения компьютерной¦ врача ¦ ¦ ¦истории болезни, программа учета <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ по требованию ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ ¦ ¦ ¦- лечебные ¦ ¦ ¦ ¦- анестетики ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии рентген-кабинета или договора ¦ <***> ¦ ¦ ¦на лучевую диагностику ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Распаторы стоматологические ¦ по требованию, не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 2 ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Светильник стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Система индивидуального кондиционирования ¦ согласно СанПиНу ¦ ¦ ¦и увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Средства индивидуальной защиты от ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦ионизирующего излучения при наличии ¦ ¦ ¦ ¦источника излучения ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Столик стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ассистента ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по требованию <***> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Штатив медицинский для длительных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦инфузионных вливаний ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и¦ по требованию, не ¦ ¦ ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ менее 25 на рабочее ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 68. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦ по требованию не ¦ ¦ ¦глаз) для врача и ассистента ¦ менее 2 ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 69. ¦Элеваторы стоматологические для удаления ¦ по требованию, не ¦ ¦ ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ менее 15 на рабочее ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 70. ¦Наборы диагностические для проведения ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦тестов на выявление новообразований ¦ ¦ ¦ ¦(скрининг) и контроля за лечением ¦ ¦ ¦ ¦новообразований <*> ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- 4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦паровой настольный) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Аппарат для дезинфекции оттисков, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Аппарат для снятия зубных отложений ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в ¦ врача ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дугой ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ 3 на кабинет ¦ ¦ ¦стерильных инструментов и материала) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и¦ 1 на кабинет на ¦ ¦ ¦защитным боксом (эргобокс) ¦ рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача <*> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Вибростол (стоматологический, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦зуботехнический) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель) ¦ 1 на каждую ¦ ¦ ¦ ¦ раковину ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Горелка стоматологическая ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦(спиртовая, газовая, пьезо) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦нити и кольца, матричные системы, клинья, ¦ менее одного ¦ ¦ ¦материалы для регистрации окклюзии) ¦ наименования ¦ ¦ ¦ ¦ каждой позиции на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Инструменты стоматологические (мелкие): ¦ по требованию ¦ ¦ ¦- боры ¦ ¦ ¦ ¦- полиры ¦ ¦ ¦ ¦- финиры ¦ ¦ ¦ ¦- головки фасонные ¦ ¦ ¦ ¦- диски сепарационные и круги ¦ ¦ ¦ ¦- фрезы ¦ ¦ ¦ ¦- корневые инструменты ¦ ¦ ¦ ¦- другие мелкие инструменты ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦анестезии ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Инъектор стоматологический универсальный, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦инструментов (при отсутствии системы ¦ ¦ ¦ ¦пакетирования) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Компрессор стоматологический ¦ по расчетной ¦ ¦ ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС ¦ мощности ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Корцанг прямой ¦ 3 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в ¦ 1 на две должности ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ врача при ¦ ¦ ¦ ¦ двухсменной работе ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦фотополимеризации (светоотверждения) при ¦ врача ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Ложки стоматологические оттискные ¦ не менее 6 ¦ ¦ ¦стандартные (металлические) ¦ наименований, не ¦ ¦ ¦ ¦ менее 5 каждого ¦ ¦ ¦ ¦ наименования на ¦ ¦ ¦ ¦ должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Лупа бинокулярная <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Машина упаковочная (аппарат для ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦предстерилизационной упаковки ¦ ¦ ¦ ¦инструментария) при отсутствии центральной ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационной <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ 1 комплект на две ¦ ¦ ¦врача-стоматолога: ¦ врачебные должности ¦ ¦ ¦Установка стоматологическая (УС), ¦ при двухсменном ¦ ¦ ¦включающая блок врача-стоматолога ¦ рабочем дне ¦ ¦ ¦(бормашина), кресло стоматологическое, ¦ ¦ ¦ ¦гидроблок стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический (данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели)) или Место рабочее ¦ ¦ ¦ ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), ¦ ¦ ¦ ¦включающее УС, оснащенную турбиной, ¦ ¦ ¦ ¦микромотором, диатермокоагулятором, ¦ ¦ ¦ ¦ультразвуковым скалером, пылесосом, ¦ ¦ ¦ ¦негатоскопом ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Микрометр (зуботехнический) ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦ 1 набор на кабинет ¦ ¦ ¦методических материалов и документов для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной медицинской помощи при ¦ ¦ ¦ ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка- ¦ ¦ ¦ ¦аптечка для оказания экстренной помощи ¦ ¦ ¦ ¦при общесоматических осложнениях в условиях¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦ не менее 1 на одну ¦ ¦ ¦шлифования и полирования пломб и зубных ¦ должность врача ¦ ¦ ¦протезов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический ¦ ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя ¦ ¦ ¦ ¦- шпатель зубоврачебный ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Набор инструментов ортопедических для ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦работы с имплантатами <*> (при работе с ¦ ¦ ¦ ¦имплантатами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ 1 на поликлинику ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Наконечник механический прямой для ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Наконечник механический угловой для ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Наконечник турбинный без фиброоптики при ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке ¦ место ¦ ¦ ¦без фиброоптики ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС и ¦ место ¦ ¦ ¦установке с фиброоптикой <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Наконечник эндодонтический <*> (понижающий) ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦механический угловой для микромотора (при ¦ кабинет ¦ ¦ ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой ¦ не менее 1 на одну ¦ ¦ ¦или без (повышающий) механический угловой ¦ должность врача ¦ ¦ ¦для микромотора, под турбинный бор ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Нож для гипса ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Ножницы в ассортименте ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Ножницы зуботехнические коронковые ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Нож-шпатель зуботехнический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Окклюдатор ¦ не менее 2 на одну ¦ ¦ ¦ ¦ должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦ врача ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦материалы) разных групп ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦инструментов и изделий) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Очки защитные (от светового излучения) ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦для врача, пациента и ассистента ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Палитра для красок стоматологическая ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Параллелометр стоматологический <*> ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Пинцеты анатомические разных размеров ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦игл <*> при отсутствии централизованной ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при ¦ 1 на отделение <***> ¦ ¦ ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦ ¦ ¦ ¦лучевую диагностику ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ наименований ¦ ¦ ¦- лечебные ¦ каждого вида ¦ ¦ ¦- пломбировочные ¦ расходного ¦ ¦ ¦- прокладочные материалы ¦ материала на ¦ ¦ ¦- адгезивные материалы ¦ кабинет ¦ ¦ ¦- материалы для герметизации дентина ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для временного пломбирования и ¦ ¦ ¦ ¦временной фиксации несъемных протезов ¦ ¦ ¦ ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов¦ ¦ ¦ ¦- анестетики ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты ¦ ¦ ¦ ¦- для лечения гиперчувствительности ¦ ¦ ¦ ¦- для фторпрофилактики ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические ¦ не менее 3 ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Светильник стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 68. ¦Система индивидуального кондиционирования ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦и увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 69. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦в ассортименте ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 70. ¦Средства индивидуальной защиты от ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦ионизирующего излучения при наличии ¦ ¦ ¦ ¦источника излучения ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 71. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 72. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦инструментария гласперленовый <*> ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 73. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной и автоклава ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 74. ¦Стол гипсовочный стоматологический с ¦ 1 на кабинет <*> не ¦ ¦ ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали ¦ менее 1 на отделение ¦ ¦ ¦или пластика с отверстием для ¦ ¦ ¦ ¦удаления отходов гипса ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 75. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 76. ¦Столик стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 77. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ассистента ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 78. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 79. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов и инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 80. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 81. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по числу сотрудников ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 82. ¦Шпатель стоматологический для замешивания ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦оттискных масс ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 83. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦воска ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 84. ¦Шпатель стоматологический для замешивания ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦гипса ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 85. ¦Щипцы стоматологические крампонные ¦ 1 на рабочее место ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 86. ¦Щитки защитные (от механического ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦повреждения глаз) для врача и ассистента ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 87. ¦Наборы диагностические для проведения ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦тестов на выявление новообразований ¦ ¦ ¦ ¦(скрининг) и контроля за лечением ¦ ¦ ¦ ¦новообразований <*> ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- 5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Аппарат для дезинфекции оттисков, ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦стоматологических изделий и инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аппарат для вертикального сверления ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦гипсовых моделей (пиндексмашина) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Аппарат для вертикального разрезания ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦гипсовых моделей <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Аппарат с принадлежностями для литья ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦металла зубных протезов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Аппарат с принадлежностями для ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦предварительного прогрева литьевых форм <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Аппарат для прессования ортодонтических ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦пластинок при выполнении ортодонтических ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Аппарат контактной (электродуговой) сварки ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦зубных протезов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Артикулятор стоматологический с лицевой ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦дугой <*> ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Аппарат для световой полимеризации ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦стоматологической пластмассы <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Аппарат для пайки и сварки зубных протезов ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦лазером <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Аппарат для электропневмовакуумного ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦штампования <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Бормашина зуботехническая при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплектации стола зуботехнического ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы¦ 2 на лабораторию ¦ ¦ ¦и силикона ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦килограмма) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Вибростол стоматологический зуботехнический ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Воскотопка зуботехническая ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Вытяжной шкаф ¦ по требованию <***> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Гидрополимеризатор для полимеризации ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦стоматологической пластмассы на водяной бане¦ лабораторию ¦ ¦ ¦под давлением <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель) ¦ 1 на каждую ¦ ¦ ¦ ¦ раковину ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Гипс зуботехнический ¦ не менее двух видов ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Гипсовый нож зуботехнический ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Горелка зуботехническая с подводом газа или ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦спиртовка или электрошпатель ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦зуботехнический ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Емкости (контейнеры) для хранения готовых ¦ по требованию ¦ ¦ ¦моделей ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Емкости для замешивания пластмассы <*> ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Емкость для замешивания гипса (резиновая ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦колба) ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Инструменты стоматологические (мелкие): ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- боры ¦ ¦ ¦ ¦- полиры ¦ ¦ ¦ ¦- финиры ¦ ¦ ¦ ¦- головки фасонные шлифовальные ¦ ¦ ¦ ¦- диски сепарационные и круги ¦ ¦ ¦ ¦- фрезы зуботехнические ¦ ¦ ¦ ¦- другие мелкие инструменты ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Изоляционные зуботехнические лаки ¦ не менее 4 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Инструменты и материалы для фиксации ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦аттачменов (устройство для фиксации съемных ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦зубных протезов) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасленный) ¦ по расчетной ¦ ¦ ¦централизованный с резервным блоком <*> ¦ мощности ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Компрессор для полимеризатора при ¦ 1 на аппарат ¦ ¦ ¦отсутствии центральной подачи воздуха ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Компрессор для подачи сжатого воздуха к ¦ 1 на 3 стола ¦ ¦ ¦зуботехническим столам при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦центральной подачи воздуха ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Контейнер для мусора ¦ по требованию <***> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Лотки медицинские ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Металл (сплав стоматологический) <*> ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Кювета зуботехническая для дублирования ¦ по требованию ¦ ¦ ¦моделей <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Кювета зуботехническая большая <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Лампа бактерицидная (переносная) <*> ¦ по требованию <***> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Лобзик стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Ложка зуботехническая для металла <*> ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Моделировочные шпатели зуботехнические ¦ 1 набор на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место зубного ¦ ¦ ¦ ¦ техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический) ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Набор для ортодонтических работ <*> ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Набор для работы с керамикой <*> ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Набор измерительных ортодонтических ¦ по требованию ¦ ¦ ¦инструментов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Набор инструментов зуботехнический для ¦ по требованию ¦ ¦ ¦работы с имплантатами <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Наборы инструментов для работы с ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦металлическими коронками и кольцами <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Набор зуботехнических восков ¦ 1 набор на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место зубного ¦ ¦ ¦ ¦ техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Набор искусственных зубов в ассортименте <*>¦ ассортимент на ¦ ¦ ¦ ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Набор ортодонтической проволоки разного ¦ 1 набор на рабочее ¦ ¦ ¦диаметра и сечения <*> ¦ место зубного ¦ ¦ ¦ ¦ техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Набор стоматологических пластмасс в ¦ ассортимент на ¦ ¦ ¦ассортименте <*> ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Набор полировочных щеток и ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦резиновых кругов для шлифовки и полировки ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦стоматологических материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Набор стандартных заготовок для коронок, ¦ 1 набор на рабочее ¦ ¦ ¦колец <*> ¦ место зубного ¦ ¦ ¦ ¦ техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Набор щипцов ортодонтических <*> ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Наконечник турбинный стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦высокоскоростной без фиброоптики с ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦управлением <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Ножницы в ассортименте ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Ножницы коронковые <*> ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Нож-шпатель зуботехнический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Окклюдатор зуботехнический ¦ не менее 5 на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦пылесос) при отсутствии в комплекте со ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦столом зуботехническим ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦инструментов и изделий) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Очки защитные для зубного техника ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Палитра для красок стоматологическая <*> ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Параллелометр стоматологический <*> ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Пароструйная установка <*> для пароструйной ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦очистки зуботехнических изделий ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦очистки зуботехнических изделий ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 68. ¦Печь муфельная <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 69. ¦Печь для обжига керамики <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 70. ¦Печь для выплавки воска <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 71. ¦Печь для прессованной керамики <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 72. ¦Пинцет зуботехнический ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 73. ¦Полировочный станок с пылеуловителем ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦<*> (при работе с драгоценными металлами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 74. ¦Пресс для выдавливания гипса <*> ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 75. ¦Пресс для кювет зуботехнический ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦гидравлический <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 76. ¦Пресс для формовки пластмассы <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 77. ¦Прибор для обрезки гипсовых моделей ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 78. ¦Полировочные порошки и пасты ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 79. ¦Рабочий зуботехнический стол, оснащенный ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦местной вытяжкой, индивидуальным ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦светильником, микромотором, подачей ¦ ¦ ¦ ¦воздуха под давлением, турбиной <*>, ¦ ¦ ¦ ¦горелкой, электрошпателем ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 80. ¦Резиновые колбы для замешивания гипса ¦ 5 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 81. ¦Светильник зуботехнический при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплектации стола зуботехнического ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 82. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ согласно СанПиНа ¦ ¦ ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 83. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦ по требованию не ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ менее 2 штук ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 84. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ СанПиН ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 85. ¦Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей ¦ 1 на лабораторию ¦ ¦ ¦поверхностью из нержавеющей стали или ¦ ¦ ¦ ¦пластика с отверстием для удаления отходов ¦ ¦ ¦ ¦гипса и бункерами для хранения гипса ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 86. ¦Стол лабораторный для работы с материалами ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 87. ¦Стол письменный ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 88. ¦Стул зубного техника с оснащением при ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦отсутствии в комплекте со столом ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦зуботехническим ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 89. ¦Тигель керамический для стоматологии <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 90. ¦Трегеры <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 91. ¦Фрезерный параллелометр <*> ¦ 1 на лабораторию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 92. ¦Формирователи цоколей контрольных моделей ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 93. ¦Фрезы зуботехнические для гипса ¦ 1 набор на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место зубного ¦ ¦ ¦ ¦ техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 94. ¦Шлиф-мотор стоматологический при работе ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦базисными пластмассами ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 95. ¦Шлиф-мотор стоматологический с защитным ¦ 1 на 5 рабочих мест ¦ ¦ ¦экраном и пылеуловителем для полировки ¦ зубного техника ¦ ¦ ¦зубных протезов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 96. ¦Шпатели в ассортименте ¦ 3 наименования на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 97. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 98. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ По требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 99. ¦Шпатель электрический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦воска <*> ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦100. ¦Щипцы зуботехнические крампонные ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦101. ¦Щипцы зуботехнические круглые ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦102. ¦Щипцы зуботехнические кусачки ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ зубного техника ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦103. ¦Щипцы зуботехнические плоскогубцы ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ 1 зубного техника ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- 6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦паровой настольный) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Аппарат для дезинфекции оттисков, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Артикулятор стоматологический с лицевой ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦дугой <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Биксы (коробка стерилизационная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦хранения стерильных инструментов и ¦ ¦ ¦ ¦материала) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Внутриротовая видеокамера <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦нити и кольца, матричные системы, клинья, ¦ менее 1 ¦ ¦ ¦материалы для регистрации окклюзии) ¦ наименования ¦ ¦ ¦ ¦ каждой позиции на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦анестезии ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Инъектор стоматологический универсальный, ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦(при отсутствии системы пакетирования) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Комплект для позиционирования лингвальных ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦брекетов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Комплект приспособлений для профилактики ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦аномалий прикуса ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Компрессор (если установка не ¦ по расчетной ¦ ¦ ¦укомплектована) ¦ мощности ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Контейнеры для хранения изготовленных ¦ по требованию ¦ ¦ ¦аппаратов, силиконовых ложек с ¦ ¦ ¦ ¦позиционированными лингвальными брекетами ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Корнцанги прямой, изогнутый ¦ не менее 3 на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Коронкосниматель стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦для помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Лампа бактерицидная для помещений ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦передвижная <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Лампа стоматологическая для ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦фотополимеризации (светоотверждения) при ¦ врача ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Ложки стоматологические оттискные ¦ не менее 10 штук на ¦ ¦ ¦ ¦ одну должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Материалы для временной и постоянной ¦ по требованию ¦ ¦ ¦фиксации ортодонтических конструкций, ¦ ¦ ¦ ¦дентингерметизирующий ликвид или праймер ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ 1 комплект на 2 ¦ ¦ ¦врача-стоматолога: ¦ врачебные должности ¦ ¦ ¦Установка стоматологическая (УС), ¦ при двухсменном ¦ ¦ ¦включающая блок врача-стоматолога ¦ рабочем дне ¦ ¦ ¦(бормашина), кресло стоматологическое, ¦ ¦ ¦ ¦гидроблок стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический. Данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели) или ¦ ¦ ¦ ¦Место рабочее универсальное ¦ ¦ ¦ ¦врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее ¦ ¦ ¦ ¦УС, оснащенную турбиной, микромотором, ¦ ¦ ¦ ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым ¦ ¦ ¦ ¦скалером, пылесосом, негатоскопом ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Набор медицинских зуботехнических режущих ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ротационных инструментов (диски, боры, ¦ врача ¦ ¦ ¦фрезы) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦методических материалов и документов для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной медицинской помощи при ¦ ¦ ¦ ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка- ¦ ¦ ¦ ¦аптечка для оказания экстренной помощи при ¦ ¦ ¦ ¦общесоматических осложнениях в условиях ¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Набор (инструментов, щеток, дисков, ¦ не менее 1 набора на ¦ ¦ ¦боров, головок шлифовальных, резиновых, ¦ одну должность врача ¦ ¦ ¦силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) ¦ ¦ ¦ ¦для шлифования и полирования эмали зубов ¦ ¦ ¦ ¦после снятия брекетов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ 1 на поликлинику ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Набор щипцов ортодонтических и зажимов ¦ не менее 5 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Наборы инструментов для работы с ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦металлическими коронками и кольцами ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический ¦ ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя ¦ ¦ ¦ ¦- шпатель зубоврачебный ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при ¦ 2 на установку ¦ ¦ ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС, и ¦ ¦ ¦ ¦установке с фиброоптикой ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Наконечники стоматологические прямой и ¦ 2 на установку ¦ ¦ ¦угловой для микромотора ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Негатоскоп настенный ¦ 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Ножницы в ассортименте ¦ 2 наименования на ¦ ¦ ¦ ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Ножницы для обрезания коронок ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Оборудование и приспособления для работы с ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦гипсом и оттискными материалами (ложки ¦ комплекта на ¦ ¦ ¦оттискные, чашки резиновые, шпатели) ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Оттискные массы (слепочные ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦стоматологические материалы) разных групп ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Очки защитные (от светового излучения) для ¦ 1 комплект на ¦ ¦ ¦врача, пациента и ассистента ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Периотест <*> (Прибор для определения ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ ¦ ¦ ¦игл <*> при отсутствии централизованной ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ по требованию не ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ менее двух ¦ ¦ ¦- лечебные ¦ наименований ¦ ¦ ¦- пломбировочные ¦ каждого вида ¦ ¦ ¦- прокладочные материалы ¦ расходного ¦ ¦ ¦- адгезивные материалы ¦ материала на ¦ ¦ ¦- материалы для герметизации дентина ¦ кабинет ¦ ¦ ¦- материалы для временного пломбирования и ¦ ¦ ¦ ¦ временной фиксации несъемных протезов ¦ ¦ ¦ ¦- ортодонтические клеи ¦ ¦ ¦ ¦- анестетики ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты ¦ ¦ ¦ ¦- для лечения гиперчувствительности ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Ретракторы губные стоматологические ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Стекла для замешивания материалов ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦инструментария гласперленовый <*> ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной и автоклава ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Стол гипсовочный стоматологический с ¦ 1 на кабинет <*>, ¦ ¦ ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦или пластика с отверстием для ¦ отделение ¦ ¦ ¦удаления отходов гипса ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Столик стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ассистента ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Стул для медсестры ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ медсестры ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Цифровой фотоаппарат <*> ¦ 1 на кабинет <*>, ¦ ¦ ¦ ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ отделение ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Шкаф медицинский для хранения ¦ по требованию ¦ ¦ ¦диагностических моделей ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦глаз) для врача и ассистента ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Наборы диагностические для проведения тестов¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦на выявление новообразований (скрининг) ¦ ¦ ¦ ¦и контроля за лечением новообразований <*> ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- 7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Аппарат рентгенодиагностический ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дентальный ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Кресло стоматологическое ¦ 1 на дентальный ¦ ¦ ¦ ¦ аппарат ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Компьютерный томограф <*> ¦ 1 на отделение ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для ¦ ¦ ¦ ¦ пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦для помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦для помещений передвижная <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Машина проявочная для стоматологических ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦пленок ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Негатоскоп настенный ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Ножницы в ассортименте ¦ 3 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Ортопантомограф с телерентгенографической ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦приставкой <*> ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Радиовизиограф стоматологический в ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦комплекте ¦ (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Средства индивидуальной защиты при ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦рентгенологических исследованиях (комплект) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Стол рентгенолаборанта ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Стул для врача ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Стул медицинский ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Шкаф для хранения химических реактивов и ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Шкаф сушильный для рентгеновских пленок ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по требованию ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- <*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов. <**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования. <***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Приложение N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1496н СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ -----T---------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество, шт. ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ 1 ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ 1 ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦3. ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор ¦ 1 ¦ ¦ ¦паровой настольный) <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦4. ¦Амальгаммосмеситель <*> ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦5. ¦Аппарат для диагностики кариеса фиссур <*> ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦6. ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия ¦ 1 ¦ ¦ ¦зубных отложений при отсутствии в Место ¦ ¦ ¦ ¦рабочее универсальное врача-стоматолога ¦ ¦ ¦ ¦(далее - МРУ) и Установка ¦ ¦ ¦ ¦стоматологическая (далее - УС) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦7. ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности ¦ 1 ¦ ¦ ¦пульпы (электроодонтометр) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦8. ¦Аппарат для снятия зубных отложений ¦ 1 ¦ ¦ ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в ¦ ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦9. ¦Биксы (коробка стерилизационная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦хранения стерильных инструментов и ¦ ¦ ¦ ¦материала) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦10. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при ¦ 1 ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦11. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные ¦ не менее одного ¦ ¦ ¦нити и кольца, матричные системы, клинья, ¦ наименования ¦ ¦ ¦материалы для регистрации окклюзии) ¦ каждой позиции на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ¦ 5 наименований на ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ кабинет ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦13. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для ¦ ¦ ¦ ¦пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- слепочные ложки, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦14. ¦Инструменты стоматологические (мелкие): ¦ по требованию ¦ ¦ ¦- боры, ¦ ¦ ¦ ¦- полиры, ¦ ¦ ¦ ¦- финиры, ¦ ¦ ¦ ¦- головки фасонные, ¦ ¦ ¦ ¦- диски сепарационные и круги, ¦ ¦ ¦ ¦- фрезы, ¦ ¦ ¦ ¦- корневые инструменты ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦15. ¦Инъектор стоматологический, для ¦ 3 на рабочее место ¦ ¦ ¦карпульной анестезии ¦ врача ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦16. ¦Инъектор стоматологический ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦универсальный, дозирующий, для ¦ ¦ ¦ ¦карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦17. ¦Камеры для хранения стерильных ¦ 1 на кабинет ¦ ¦ ¦инструментов (при отсутствии системы ¦ ¦ ¦ ¦пакетирования) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦18. ¦Компрессор стоматологический ¦ по расчетной ¦ ¦ ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС ¦ мощности ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦19. ¦Корцанг прямой ¦ 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦20. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦помещений передвижная ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦22. ¦Лампа стоматологическая для ¦ 1 ¦ ¦ ¦фотополимеризации (светоотверждения) при ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦23. ¦Ложки хирургические (костные), разных ¦ 5 ¦ ¦ ¦размеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦24. ¦Лупа бинокулярная <*> ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦25. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ 1 комплект на две ¦ ¦ ¦врача-стоматолога: ¦ врачебные ¦ ¦ ¦- Установка стоматологическая (УС), ¦ должности при ¦ ¦ ¦включающая блок врача-стоматолога ¦ двухсменном ¦ ¦ ¦(бормашина), кресло стоматологическое, ¦ рабочем дне ¦ ¦ ¦гидроблок стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический. Данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели) или ¦ ¦ ¦ ¦Место рабочее универсальное ¦ ¦ ¦ ¦врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, ¦ ¦ ¦ ¦оснащенную турбиной, микромотором, ¦ ¦ ¦ ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым ¦ ¦ ¦ ¦скалером, пылесосом, негатоскопом ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦26. ¦Микромотор стоматологический с оптикой ¦ 2 ¦ ¦ ¦или без оптики (при отсутствии в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦МРУ и УС) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦27. ¦Набор аппаратов, инструментов, ¦ 1 ¦ ¦ ¦медикаментов, методических материалов и ¦ ¦ ¦ ¦документов для оказания экстренной ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи при состояниях, ¦ ¦ ¦ ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной помощи при ¦ ¦ ¦ ¦общесоматических осложнениях в условиях ¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦28. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) ¦ не менее 1 на одну ¦ ¦ ¦для шлифования и полирования пломб и ¦ должность врача ¦ ¦ ¦зубных протезов ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦29. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический, ¦ ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое, ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой, ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный, ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные, ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя, ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка-штопфер, ¦ ¦ ¦ ¦- шпатель зубоврачебный ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦30. ¦Набор инструментов в ассортименте для ¦ 2 на рабочее место ¦ ¦ ¦снятия зубных отложений: ¦ врача ¦ ¦ ¦- экскаваторы ¦ ¦ ¦ ¦- крючки для снятия зубного камня ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦31. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦32. ¦Набор инструментов, игл и шовного ¦ не менее 2 видов ¦ ¦ ¦материала ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦33. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦34. ¦Набор реактивов для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦контроля (индикаторы) дезинфекции и ¦ ¦ ¦ ¦стерилизации ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦35. ¦Наконечник стоматологический механический ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦прямой для микромотора при отсутствии в ¦ рабочее место врача ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦36. ¦Наконечник стоматологический механический ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии в ¦ рабочее место врача ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦37. ¦Наконечник стоматологический турбинный без ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ ¦ рабочее место врача ¦ ¦ ¦и УС и установке без фиброоптики ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦38. ¦Наконечник стоматологический турбинный с ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте ¦ рабочее место врача ¦ ¦ ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦39. ¦Наконечник стоматологический ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦ ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии в ¦ ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦40. ¦Наконечник стоматологический редукторный ¦ не менее 1 на одну ¦ ¦ ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический ¦ должность врача ¦ ¦ ¦угловой для микромотора, под турбинный бор ¦ ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦41. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте ¦ 1 ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦42. ¦Ножницы в ассортименте ¦ 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦43. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический ¦ 1 ¦ ¦ ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦ ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический ¦ 1 ¦ ¦ ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство ¦ 1 ¦ ¦ ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции ¦ ¦ ¦ ¦инструментов и изделий) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦46. ¦Очки защитные (от светового излучения) для ¦ 1 комплект ¦ ¦ ¦врача, пациента и ассистента ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦47. ¦Пинцеты анатомические разных размеров ¦ 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦48. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦ 1 ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦49. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦и игл <*> при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦централизованной утилизации ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦50. ¦Программное обеспечение диагностического ¦ 1 ¦ ¦ ¦процесса, видеоархива и ведения ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной истории болезни, программа ¦ ¦ ¦ ¦учета <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦ ¦ ¦ ¦лучевую диагностику ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦52. ¦Распаторы стоматологические ¦ 5 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦53. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ не менее 2 видов ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ каждого ¦ ¦ ¦- лечебные, ¦ наименования ¦ ¦ ¦- пломбировочные, ¦ расходного ¦ ¦ ¦- прокладочные материалы, ¦ материала ¦ ¦ ¦- адгезивные материалы, ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для герметизации дентина, ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для временного пломбирования, ¦ ¦ ¦ ¦- для временной фиксации несъемных протезов, ¦ ¦ ¦ ¦- для постоянной фиксации несъемной техники ¦ ¦ ¦ ¦и протезов, ¦ ¦ ¦ ¦- для лечения гиперчувствительности, ¦ ¦ ¦ ¦- для фторпрофилактики, ¦ ¦ ¦ ¦- анестетики, ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦54. ¦Светильник стоматологический при отсутствии ¦ 1 на рабочее ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ место врача ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦55. ¦Система индивидуального кондиционирования ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦и увлажнения воздуха в лечебных ¦ ¦ ¦ ¦помещениях <**> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦56. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦в ассортименте ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦57. ¦Средства индивидуальной защиты от ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦ионизирующего излучения при наличии ¦ ¦ ¦ ¦источника излучения ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦58. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦59. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого ¦ 1 на рабочее ¦ ¦ ¦инструментария гласперленовый <*> ¦ место врача ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦60. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦ 1 ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной и автоклава ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦61. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦62. ¦Столик стоматологический ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦63. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии ¦ 1 ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦64. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 ¦ ¦ ¦комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦65. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦66. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦ не менее 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦67. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦68. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦ не менее 24 ¦ ¦ ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦69. ¦Щипцы стоматологические крампонные ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦70. ¦Щитки защитные (от механического ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦повреждения глаз) для врача и ассистента ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦71. ¦Элеваторы стоматологические для удаления ¦ не менее 10 ¦ ¦ ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦72. ¦Наборы диагностические для проведения тестов ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦на выявление новообразований (скрининг) и ¦ ¦ ¦ ¦контроля за лечением новообразований <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 73.¦Набор для депофореза <*> ¦ 1 на кабинет ¦ L----+---------------------------------------------+----------------------- <*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов. <**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования. <***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Приложение N 14 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1496н СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА 1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара с перевязочной -----T---------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование оснащения (оборудования) ¦ Количество, шт. ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Аппарат для измерения артериального давления ¦ по числу палат ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для ¦ ¦ ¦ ¦пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Кровать функциональная медицинская ¦ по числу койко-мест ¦ ¦ ¦больничная ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦ 1 на процедурную и ¦ ¦ ¦при отсутствии системы пакетирования ¦ 1 на перевязочную ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Контейнер (емкость) для предстерилизационной ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦очистки, дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ ¦ ¦медицинских инструментов и изделий ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Коробка стерилизационная (бикс) для хранения ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦стерильных инструментов и материала ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Кушетка медицинская смотровая ¦ 1 на процедурную ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦для помещений ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦10. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦помещений передвижная <**> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦11. ¦Матрацы противопролежневые ¦ не менее 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦12. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ по количеству ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ кабинетов, ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ предназначенных ¦ ¦ ¦ ¦ для осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ инвазивных ¦ ¦ ¦ ¦ медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ вмешательств ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦13. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦14. ¦Набор хирургический малый для челюстно- ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦лицевой хирургии ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦15. ¦Негатоскоп настенный ¦ не менее 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦16. ¦Приборы для утилизации шприцев и игл (при ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦отсутствии централизованной утилизации) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦17. ¦Светильник бестеневой медицинский ¦ 1 на перевязочную ¦ ¦ ¦передвижной ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦18. ¦Система палатной сигнализации ¦ 1 на отделение ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦19. ¦Система разводки медицинских газов, сжатого ¦ 1 на отделение ¦ ¦ ¦воздуха и вакуума ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦20. ¦Стетофонендоскоп ¦ по числу врачей ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦21. ¦Стол инструментальный ¦ не менее 2 на ¦ ¦ ¦ ¦ перевязочную ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦22. ¦Столик манипуляционный с принадлежностями ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ процедурную и 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ перевязочную ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦23. ¦Столик (тумба) прикроватный ¦ по числу койко-мест ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦24. ¦Стол перевязочный ¦ по числу ¦ ¦ ¦ ¦ перевязочных ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦25. ¦Стол письменный для врача ¦ 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦26. ¦Стул для пациента ¦ по числу койко-мест ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦27. ¦Термометр медицинский (ртутный или цифровой) ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦28. ¦Установка (устройство) для обработки ¦ 2 ¦ ¦ ¦рук хирурга ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦29. ¦Холодильник для хранения медикаментов ¦ не менее 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦30. ¦Шкаф для медицинской одежды ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦31. ¦Шкаф медицинский ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦32. ¦Штатив для инфузионных растворов ¦ по требованию ¦ L----+---------------------------------------------+----------------------- 2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара -----T---------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование оснащения (оборудования) ¦ Количество, шт. ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав для наконечников ¦ 1 ¦ ¦ ¦(стерилизатор паровой настольный) <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аппарат наркозно-дыхательный (для ¦ 1 ¦ ¦ ¦ингаляционного наркоза) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Аспиратор хирургический ¦ 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Дефибриллятор ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Инструменты и наборы для проведения ¦ 4 ¦ ¦ ¦комбинированной анестезии ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Инъектор автоматический для внутривенных ¦ 1 ¦ ¦ ¦вливаний <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций, ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте, ¦ ¦ ¦ ¦- маски, ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические, ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные простыни для пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере, ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические, ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала, ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства, ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы, ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Катетер для анестезиологии и реанимации ¦ по требованию ¦ ¦ ¦однократного применения ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Комплект мебели для операционной ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦10. ¦Комплект термоматрац для операционного ¦ 1 ¦ ¦ ¦стола <*> (матрац согревающий ¦ ¦ ¦ ¦хирургического и реанимационного ¦ ¦ ¦ ¦назначения) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦11. ¦Контейнеры (биксы) для стерильных ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦хирургических инструментов и материала ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦12. ¦Контейнер (емкость) для предстерилизационной ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦очистки, дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ ¦ ¦медицинских изделий ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦13. ¦Лампа бактерицидная передвижная <*> ¦ по требованию <**> ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦14. ¦Мобильный рентгеновский аппарат с ¦ 1 ¦ ¦ ¦электронно-оптическим приемником ¦ ¦ ¦ ¦(радиовизиограф или иное) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦15. ¦Монитор операционный ¦ 2 ¦ ¦ ¦многопараметрический ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦16. ¦Набор интубационный ¦ 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦17. ¦Набор хирургических инструментов большой ¦ 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦18. ¦Набор реактивов для контроля дезинфекции ¦ по требованию ¦ ¦ ¦и стерилизации ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦19. ¦Набор для эпидуральной анестезии одноразовый ¦ по требованию ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦20. ¦Негатоскоп настенный ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦21. ¦Облучатель ультрафиолетовый ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦бактерицидный (для помещений) ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦22. ¦Столик инструментальный ¦ не менее 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦23. ¦Столик операционной сестры ¦ не менее 2 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦24. ¦Стол с выдвижными ящиками для расходного ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦материала ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦25. ¦Стойка для дозаторов и инфузоматов ¦ не менее 3 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦26. ¦Стул без спинки вращающийся с моющимся ¦ 4 ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦27. ¦Система разводки медицинских газов, сжатого ¦ 1 ¦ ¦ ¦воздуха и вакуума ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦28. ¦Система для реинфузии крови ¦ 1 ¦ ¦ ¦с принадлежностями <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦29. ¦Система для аутогемотрансфузии ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦30. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ 1 ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦31. ¦Укладка для оказания экстренной ¦ 1 ¦ ¦ ¦медицинской помощи при анафилактическом ¦ ¦ ¦ ¦шоке ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦32. ¦Ультразвуковой сканер с датчиками для ¦ 1 ¦ ¦ ¦интраоперационной диагностики <*> ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦33. ¦Установка (устройство) для обработки рук ¦ 2 ¦ ¦ ¦хирурга ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦34. ¦Холодильник для хранения медикаментов ¦ не менее 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦35. ¦Шкаф для комплектов операционного белья и ¦ 2 ¦ ¦ ¦инструментов ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦36. ¦Шкаф для медикаментов ¦ не менее 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦37. ¦Шкаф медицинский ¦ не менее 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦38. ¦Штатив (стойка) для длительных инфузионных ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦вливаний ¦ ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦39. ¦Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический ¦ 1 ¦ +----+---------------------------------------------+----------------------+ ¦40. ¦Эндоскопическая консоль или стойка с ¦ 1 ¦ ¦ ¦оборудованием и принадлежностями для ¦ ¦ ¦ ¦эндовидеохирургии <*> ¦ ¦ L----+---------------------------------------------+----------------------- 3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара ------T--------------------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦ Наименование оснащения (оборудования) ¦ Количество, шт. ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 1. ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 2. ¦Аквадистиллятор (медицинский), при ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦отсутствии центральной стерилизационной ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 3. ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦паровой настольный) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 4. ¦Амальгаммосмеситель <*> ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦ ¦ с учетом требований ¦ ¦ ¦ ¦ СанПиН <**> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 5. ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦зубных отложений при отсутствии в Место ¦ место врача ¦ ¦ ¦рабочее универсальное врача-стоматолога ¦ ¦ ¦ ¦(далее - МРУ) и Установка ¦ ¦ ¦ ¦стоматологическая (далее - УС) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 6. ¦Аппарат для дезинфекции оттисков, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦стоматологических изделий и инструментов ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 7. ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦пульпы (электроодонтометр) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 8. ¦Аппарат для изготовления индивидуальных ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦капп <*> ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 9. ¦Аппарат для определения глубины корневого ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦канала (апекслокатор) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦электрофореза) <*> при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦физиотерапевтического кабинета ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии ¦ место врача ¦ ¦ ¦в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дугой <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для ¦ по потребности <**> ¦ ¦ ¦хранения стерильных инструментов ¦ ¦ ¦ ¦и материала) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*> ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*> ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ отделение (кабинет) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 17. ¦Вибростол (стоматологический, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦зуботехнический) <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель) ¦не менее 1 на каждую ¦ ¦ ¦ ¦ раковину ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦газовая, пьезо) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦отсутствии в МРУ и УС ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные ¦ не менее 1 ¦ ¦ ¦нити и кольца, матричные системы, клинья, ¦ наименования каждой ¦ ¦ ¦материалы для регистрации окклюзии) ¦ позиции на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте ¦ не менее 5 ¦ ¦ ¦ ¦ наименований ¦ ¦ ¦ ¦ на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для ¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦зондирования протока слюнных желез ¦ наименований ¦ ¦ ¦ ¦ на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие): ¦ по требованию ¦ ¦ ¦- боры, ¦ ¦ ¦ ¦- полиры, ¦ ¦ ¦ ¦- финиры, ¦ ¦ ¦ ¦- головки фасонные, ¦ ¦ ¦ ¦- диски сепарационные и круги, ¦ ¦ ¦ ¦- фрезы, ¦ ¦ ¦ ¦- корневые инструменты ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 25. ¦Инкубатор для проведения ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор ¦ отделение ¦ ¦ ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*>¦ (при наличии ¦ ¦ ¦ ¦ отдельного ¦ ¦ ¦ ¦ помещения с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ требований СанПиН) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 26. ¦Изделия одноразового применения: ¦ по требованию <***> ¦ ¦ ¦- шприцы и иглы для инъекций ¦ ¦ ¦ ¦- скальпели в ассортименте ¦ ¦ ¦ ¦- маски ¦ ¦ ¦ ¦- перчатки смотровые, диагностические, ¦ ¦ ¦ ¦хирургические ¦ ¦ ¦ ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов ¦ ¦ ¦ ¦- полотенца для рук в контейнере ¦ ¦ ¦ ¦- салфетки гигиенические ¦ ¦ ¦ ¦- медицинское белье для медицинского ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦- перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦- слюноотсосы ¦ ¦ ¦ ¦- слепочные ложки ¦ ¦ ¦ ¦- стаканы пластиковые ¦ ¦ ¦ ¦- и другие изделия ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной ¦не менее 3 на рабочее ¦ ¦ ¦анестезии ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦инструментов (при отсутствии системы ¦ ¦ ¦ ¦пакетирования) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 30. ¦Компрессор стоматологический ¦ по требованию с ¦ ¦ ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС ¦ учетом расчетной ¦ ¦ ¦ ¦ мощности ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 32. ¦Корцанг прямой ¦не менее 3 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦ по требованию ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в ¦ не менее 1 на две ¦ ¦ ¦МРУ и УС ¦ должности врача при ¦ ¦ ¦ ¦ двухсменной работе ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных ¦не менее 5 на кабинет ¦ ¦ ¦размеров ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦для помещений ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦фотополимеризации (светоотверждения) ¦ место врача ¦ ¦ ¦при отсутствии в МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при ¦ не менее не менее 10 ¦ ¦ ¦выполнении ортопедических работ) <*> ¦ на 1 должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных ¦ не менее не менее 3 ¦ ¦ ¦размеров ¦ на 1 должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦предстерилизационной упаковки ¦ отделение ¦ ¦ ¦инструментария) при отсутствии центральной ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационной <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для ¦ не менее 1 комплекта ¦ ¦ ¦врача-стоматолога: ¦ на две врачебные ¦ ¦ ¦Установка стоматологическая (УС), ¦ должности при ¦ ¦ ¦включающая блок врача-стоматолога ¦ двухсменном рабочем ¦ ¦ ¦(бормашина), кресло стоматологическое, ¦ дне ¦ ¦ ¦гидроблок стоматологический, светильник ¦ ¦ ¦ ¦операционный стоматологический (данные ¦ ¦ ¦ ¦части могут быть закреплены на единой ¦ ¦ ¦ ¦несущей станине, либо крепиться взаимно, ¦ ¦ ¦ ¦либо раздельно к несущим конструкциям ¦ ¦ ¦ ¦(стене, мебели)) или Место рабочее ¦ ¦ ¦ ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ): ¦ ¦ ¦ ¦включающее УС, оснащенную турбиной, ¦ ¦ ¦ ¦микромотором, диатермокоагулятором, ¦ ¦ ¦ ¦ультразвуковым скалером, пылесосом, ¦ ¦ ¦ ¦негатоскопом ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический) ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) ¦ рабочее место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов, ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦медикаментов, методических материалов и ¦ ¦ ¦ ¦документов для оказания экстренной ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи при состояниях, ¦ ¦ ¦ ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для ¦ ¦ ¦ ¦оказания экстренной помощи при ¦ ¦ ¦ ¦общесоматических осложнениях в условиях ¦ ¦ ¦ ¦стоматологических кабинетов) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) ¦ не менее 1 набора на ¦ ¦ ¦для шлифования и полирования пломб и зубных ¦ 1 должность врача ¦ ¦ ¦протезов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта ¦ по требованию ¦ ¦ ¦(базовый): ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦- лоток медицинский стоматологический, ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦- зеркало стоматологическое, ¦ ¦ ¦ ¦- зонд стоматологический угловой, ¦ ¦ ¦ ¦- пинцет зубоврачебный, ¦ ¦ ¦ ¦- экскаваторы зубные, ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка широкая двухсторонняя, ¦ ¦ ¦ ¦- гладилка-штопфер, ¦ ¦ ¦ ¦- шпатель зубоврачебный ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦снятия зубных отложений: ¦ место врача ¦ ¦ ¦- экскаваторы, ¦ ¦ ¦ ¦- крючки для снятия зубного камня ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦ ¦ поликлинику ¦ ¦ ¦ ¦ (отделение) ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦ не менее 2 видов ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 51. ¦Набор медикаментов для индивидуальной ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦профилактики парентеральных инфекций ¦ кабинет ¦ ¦ ¦(аптечка "анти-СПИД") ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы) ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦дезинфекции и стерилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты, ¦не менее 1 набора на ¦ ¦ ¦реактивы для бактериологических ¦ 10 посещений ¦ ¦ ¦исследований) для проведения тестов на ¦ ¦ ¦ ¦кислотообразующую микрофлору при ¦ ¦ ¦ ¦использовании инкубатора для проведения ¦ ¦ ¦ ¦микробиологических тестов <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦прямой для микромотора при отсутствии ¦ место врача ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии ¦ место врача ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте ¦ место врача ¦ ¦ ¦МРУ и УС и установке без фиброоптики ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте ¦ место врача ¦ ¦ ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 58. ¦Наконечник стоматологический ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦ ¦ ¦ ¦угловой для микромотора при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный ¦ не менее 1 на 1 ¦ ¦ ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический ¦ должность врача ¦ ¦ ¦угловой для микромотора, под турбинный бор ¦ ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте ¦не менее 3 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 65. ¦Окклюдатор ¦ не менее 1 на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ должность врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦ место врача ¦ ¦ ¦УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ ¦ место врача ¦ ¦ ¦и УС ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные ¦ не менее 3 ¦ ¦ ¦стоматологические материалы) разных групп ¦ наименований на ¦ ¦ ¦ ¦ кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦(устройство ультразвуковой очистки и ¦ ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов и изделий) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) ¦ не менее 1 комплекта ¦ ¦ ¦для врача, пациента и ассистента ¦ на рабочее место ¦ ¦ ¦ ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*> ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦наконечников при отсутствии автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦наконечников ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <**> ¦ ¦ ¦игл <*> при отсутствии централизованной ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и ¦ не менее 2 ¦ ¦ ¦медикаментозные средства: ¦ наименований ¦ ¦ ¦- лечебные, ¦ каждого вида ¦ ¦ ¦- пломбировочные, ¦ материала на ¦ ¦ ¦- прокладочные материалы, ¦ кабинет ¦ ¦ ¦- адгезивные материалы, ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для герметизации дентина, ¦ ¦ ¦ ¦- материалы для временного пломбирования и ¦ ¦ ¦ ¦временной фиксации несъемных протезов, ¦ ¦ ¦ ¦- для постоянной фиксации несъемных ¦ ¦ ¦ ¦протезов, ¦ ¦ ¦ ¦- анестетики, ¦ ¦ ¦ ¦- антисептические препараты, ¦ ¦ ¦ ¦- для лечения гиперчувствительности, ¦ ¦ ¦ ¦- для фторпрофилактики ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при ¦ не менее 1 комплекта ¦ ¦ ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦ на поликлинику ¦ ¦ ¦лучевую диагностику ¦ (отделение) <**> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 77. ¦Распаторы стоматологические ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 79. ¦Светильник стоматологический ¦ 1 на рабочее место ¦ ¦ ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦ врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦ионизирующего излучения при наличии ¦ СанПиН ¦ ¦ ¦источника излучения ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для ¦ в соответствии с ¦ ¦ ¦дезинфекции инструментов ¦ СанПиН ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦инструментария гласперленовый <*> ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦центральной стерилизационной и автоклава ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с ¦ не менее 1 на ¦ ¦ ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали ¦ кабинет <*> не менее ¦ ¦ ¦или пластика с отверстием для удаления ¦ 1 ¦ ¦ ¦отходов гипса ¦ на отделение ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 87. ¦Стол письменный для врача ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 88. ¦Столик стоматологический ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ место ассистента ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦в комплекте МРУ и УС ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов ¦не менее 1 на кабинет ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья ¦ по требованию <**> ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦оттискных масс ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦для воска ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦гипса ¦ место врача ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов ¦ не менее 15 на ¦ ¦ ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях ¦ рабочее место врача ¦ ¦ ¦в ассортименте ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные ¦не менее 1 на рабочее ¦ ¦ ¦ ¦ место ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического ¦не менее 2 на рабочее ¦ ¦ ¦повреждения глаз) для врача и ¦ место врача ¦ ¦ ¦ассистента ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦100. ¦Элеваторы стоматологические для удаления ¦не менее 5 на рабочее ¦ ¦ ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ место врача ¦ ¦ ¦ассортименте ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦101. ¦Наборы диагностические для проведения ¦не менее 1 на кабинет ¦ ¦ ¦тестов на выявление новообразований ¦ ¦ ¦ ¦(скрининг) и контроля за лечением ¦ ¦ ¦ ¦новообразований <*> ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+----------------------+ ¦102. ¦Набор для депофореза <*> ¦ 1 на кабинет ¦ L-----+--------------------------------------------+----------------------- <*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов. <**> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.